【現場写真】

機械・建設２号棟５５７室前廊下

H21.1.28撮影

|  | ① 事故を起こしたガスコンロ 居室で着火を試みて、引火したため、その場所で消化器を使って火を消した。 |
| --- | --- |
|  | ② ガスボンベの詳細。合印をあわせてはめ込む方式。しっかりはめていなかったと思われる。 |

【事故防止のための措置】

（１）当該ガスコンロを使用禁止、廃棄する。

（２）同種の作業を行うときは、ボンベをしっかり装着するように注意を呼びかけ合う。